## Hoja1
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Precio total S/.
TRABAJOS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO | m2 | 50
2 | CERRAMIENTO CON MALLA DE SEGURIDAD | m | 50
3 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 120
4 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE MOBILIARIOS | m | 100
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
5 | ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (MAYOR A 4M) | día | 40
ELIMINACION DE DESMONTE
6 | RETIRO Y ELIMINACION DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA | m3 | 80
DESMONTAJES
7 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O ALUMINIO | m2 | 100
8 | DESMONTAJE DE PUERTA/PORTON/REJAS DE METAL | m2 | 20
9 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR | m2 | 100
10 | DESMONTAJE DE TABIQUES, VENTANAS Y MAMPARAS DE CRISTAL | m2 | 50
11 | DESMONTAJE DE CERRADURAS DE PUERTAS | und | 50
12 | DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA, METALICA | m | 20
13 | DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA LIVIANA | m2 | 50
14 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | und | 20
15 | DESMONTAJE DE GRIFERIAS EN APARATOS SANITARIOS | und | 20
16 | DESMONTAJE DE FALSO CIELORASO | m2 | 120
17 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION | und | 50
REMOCIONES
18 | CORTE DE PISOS/PAREDES PARA INSTALAR TUBERIAS DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICOS Y/O DATA | m | 30
19 | RETIRO DE CONTRAZALOS DE CEMENTO PULIDO, CERAMICO, PORCELANATO, TERRAZO O SIMILAR | m | 50
20 | RETIRO DE PISO VINILICO | m2 | 100
21 | RETIRO DE PISO DE PORCELANATO, CERÁMICO O SIMILAR | m2 | 200
22 | RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, DE ALUMINIO, CANALETAS DE PVC | m | 200
23 | RETIRO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES | m | 300
24 | RETIRO DE FRENO HIDRAULICO | pza | 5
25 | RETIRO DE LAMINAS EN CRISTALES | m2 | 50
26 | RETIRO DE VIDRIO Y/O ESPEJOS | m2 | 45
27 | RESANE DE PISOS, MUROS, CIELO RASO | m2 | 50
PERFILES METALICOS
28 | FABRICACION E INSTALACION DE PERFILES METALICOS, INC PINTADO | kg | 60
ARQUITECTURA
TABIQUES DE DRYWALL
29 | TABIQUERIA DE DRYWAll, E=0.12m, CON RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" RH | m2 | 20
30 | TABIQUERIA DE DRYWALL, E=012m, C/PLANCHA 1/2" ST | m2 | 80
31 | TABIQUE DRYWALL, E=10 CM C/PLANCHA YESO 1/2" ST UNA CARA | m2 | 80
32 | TABLERO DE MELAMINE 25MM CON TAPACANTO GRUESO | m2 | 10
33 | FALSA VIGA, CENEFA Y COLUMNETA DE DRYWALL | m | 20
34 | CAMBIO DE PLANCHAS DE YESO (DRYWALL) DE 1/2" | m2 | 20
3 | TABIQUES METALICOS
35 | DIVISION EN SSHH C/MARCO ALUMINIO PESADO Y MELAMINE 18MM | m2 | 15
36 | MANTENIMIENTO DE DIVISION DE MELAMINE EN SERVICIOS HIGIENICOS | m2 | 10
CIELO RASOS
37 | FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS | m2 | 800
38 | CAMBIO DE BALDOSAS ACUSTICAS, INCLUYE DESMONTAJE | m2 | 80
PISOS
39 | PISO Y PARED DE CERAMICO | m2 | 60
40 | PISO Y PARED DE PORCELANATO | m2 | 300
41 | PISO VINILICO EN BALDOSAS O ROLLO DE ALTO TRANSITO | m2 | 100
42 | PULIDO DE TERRAZO, GRANITO CON MAQUINA | m2 | 100
43 | FILETES DE ALUMINIO EN CAMBIO DE PISO | m | 20
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
44 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M | m | 20
45 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 100
46 | CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H=100MM, H=90MM, H=70MM | m | 200
COBERTURAS
47 | COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS | m2 | 30
48 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8MM | m2 | 50
49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE LONA | m2 | 50
CARPINTERIA DE MADERA
50 | PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm PLANCHAS MDF 5mm | m2 | 100
51 | PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 5mm CON REJILLA APERSIANADA DE MADERA | m2 | 20
52 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA | m2 | 100
53 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA | p2 | 10
CARPINTERIA METALICA
54 | CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO NEGRO, INC. PINTADO | kg | 60
55 | CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE | kg | 30
56 | MANTENIMIENTO DE PUERTA / PORTON/ REJA METALICA INC. PINTADO | m2 | 100
57 | MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE, INCLUYE PINTADO | m2 | 100
58 | TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA CISTERNA | m2 | 10
59 | RAMPA METALICA INC BARANDA Y/O PASAMANOS | m | 10
60 | ABRAZADERA DE 2" A 4" PARA SUJECION DE TUBERIAS | und | 45
CERRAJERIA
61 | CHAPA PARA PUERTAS EXTERIORES 3 GOLPES | und | 10
62 | CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIOR | und | 50
63 | CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA DE BAÑOS | und | 20
64 | CERRADURA DE PISO EN MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO | und | 10
65 | CERRADURA CENTRAL PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS | und | 10
66 | CERRADURA TIPO MANIJA | und | 5
67 | FRENO HIDRAULICO PARA PISO EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO | und | 5
68 | TOPE ESFERICA ALUMINIZADA PARA PUERTAS | und | 10
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
69 | CRISTAL TEMPLADO 8MM SIN ACCESORIOS | m2 | 20
70 | CRISTAL TEMPLADO 10MM SIN ACCESORIOS | m2 | 20
71 | MAMPARA CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM INC ACCESORIOS DE ALUMINIO | m2 | 40
72 | MANTENIMIENTO DE PUERTA / MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC. ACCESORIOS | m2 | 40
73 | LAMINA ANTIMPACTO (DE SEGURIDAD) | m2 | 80
74 | LAMINA ARENADA / DECORATIVA SEGÚN DISEÑO | m2 | 80
75 | LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 50% LVT | m2 | 250
76 | CAMBIO DE ACCESORIOS EN VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO | m2 | 20
77 | ESPEJO CON BORDE BISELADO | m2 | 45
PINTURAS
78 | EMPASTADO DE MUROS | m2 | 800
79 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 8000
80 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 500
81 | PINTURA EN MUROS, ESMALTE 02 MANOS | m2 | 2000
82 | PINTURA EN MUROS, LATEX SATINADO 02 MANOS | m2 | 200
83 | PINTURA EN CIELORASO, LATEX 02 MANOS | m2 | 1500
84 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON BARNIZ 2 MANOS | m2 | 20
85 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON LACA 2 MANOS | m2 | 20
86 | PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, AL DUCO | m2 | 300
87 | PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO 2 MANOS | m2 | 40
88 | PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS | m2 | 40
89 | PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON GLOSS | m2 | 20
90 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS | m2 | 40
91 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS | m | 20
92 | PINTURA DE TRAFICO | m2 | 20
93 | APLICACION DE ANTISALITRE TIPO PINTURA | m2 | 20
VARIOS
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 2" | m | 40
95 | CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2" | m | 500
96 | WALL PANEL | m2 | 100
97 | LOGO INSTITUCIONAL | und | 10
98 | TABIQUERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO | m | 75
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARA PISO TIPO PODOTACTIL 30CM x 30CM DE POLIURETANO | und | 50
100 | MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISO (2mm a 7mm) | m2 | 50
101 | MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISO (8mm a 20mm) | m2 | 50
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO | und | 10
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO (1 PIEZA) | und | 40
104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA BLANCA CON PEDESTAL | und | 30
105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA BLANCA SIN PEDESTAL | und | 30
106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA+ESCURRIDERO | und | 5
107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE LOSA VITRIFICADA | und | 30
108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO BLANCO STANDARD | und | 30
109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE BRONCE PARA LAVADERO DE COCINA | und | 60
110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE BRONCE ACABADO CROMADO PESADA PARA LAVATORIO | und | 60
111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE BRONCE ACABADO CROMADO PESADA PARA URINARIO | und | 30
112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE BRONCE DE 1/2" TIPO JARDIN | und | 50
113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO | und | 60
114 | CAMBIO DE ACCESORIOS PARA INODORO | und | 60
115 | CAMBIO DE TRAMPA Y DESAGUE PVC PARA LAVATORIO | und | 60
116 | CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 1/2" | und | 60
117 | CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 5/8" | und | 60
118 | CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 1/2" PARA LAVATORIOS | und | 60
119 | MANTENIMIENTO DE INODORO (CAMBIO DE BRIDA FLEXIBLE Y PERNOS DE ANCLAJE) | und | 20
120 | REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO Y URINARIO) | und | 40
121 | VALVULA O LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2" | und | 25
122 | VALVULA O LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4" | und | 10
123 | VALVULA O LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1" | und | 10
124 | NICHO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2", INCLUYE UNIONES, UNIONES UNIVERSALES PVC, NIPLES PVC, ETC. | und | 10
125 | NICHO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4", INCLUYE UNIONES, UNIONES UNIVERSALES PVC, NIPLES PVC, ETC. | und | 5
126 | NICHO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 1", INCLUYE UNIONES, UNIONES UNIVERSALES PVC, NIPLES PVC, ETC. | und | 5
127 | MARCO Y TAPA PARA CAJA DE DESAGUE | und | 5
128 | SUMIDERO DE 2" | und | 20
129 | SUMIDERO DE 4" | und | 10
130 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2" | und | 5
131 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" | und | 5
132 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 6" | und | 5
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y CORRIENTES DEBILES
SALIDAS PARA ALUMBRADO
133 | SALIDA DE ALUMBRADO PARA: TECHO, PARED, REFLECTORES DE 50 A 100W, SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA OCTOGONAL DE F°G°, TUBERIA PVC DE 20MM, Y CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5MM2 | pto | 500
134 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE, INCLUYE CAJA RECTANGULAR DE F°G° O CAJA MODULAR, CONDUCTOR ELECTRICO DE 2.5MM2 E INTERRUPTOR SIMPLE O DOBLE | pto | 500
TOMACORRIENTES
135 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN PARED, PISO, MOBILIARIO, TIPO COMERCIAL C/LINEA A TIERRA 16A, 250V, 60HZ. INCLUYE CAJA RECTANGULAR DE F°G° O CAJA MODULAR DE PVC, TUBERIA PVC DE 20MM, Y CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2 | pto | 300
136 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN PARED, PISO, MOBILIARIO, TIPO ESTABILIZADO C/LINEA A TIERRA 16A, 250V, 60HZ. INCLUYE CAJA RECTANGULAR DE F°G° O CAJA MODULAR DE PVC, TUBERIA PVC DE 20MM, Y CONDUCTOR ELECTRICO DE 4MM2 | pto | 300
137 | DESMONTAJE Y/O REUBICACION DE CENTROS DE LUZ | pto | 200
138 | REUBICACION DE INTERRUPTORES C/DADO Y PLACA DE PVC | pto | 50
139 | REUBICACION DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES | pto | 50
140 | REUBICACION DE SALIDAS DE LAMPARAS DE EMERGENCIA | pto | 50
141 | REUBICACION DE EQUIPOS Y SALIDAS DE VENTILADORES | pto | 50
142 | INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE | pto | 100
143 | INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA - AISLADA | pto | 100
144 | DESMONTAJE DE CANALETAS, TOMACORRIENTES EXISTENTES DE USO GENERAL Y USO ESTABILIZADO | pto | 200
145 | REINSTALACION DE CANALETAS EN MUROS Y TABIQUES | m | 200
146 | INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON LINEA A TIERRA | und | 100
147 | CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE C/DADO Y PLACA DE PVC | und | 80
148 | CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE C/DADO Y PLACA DE PVC | und | 80
149 | CAMBIO DE INTERRUPTOR TRIPLE C/DADO Y PLACA DE PVC | und | 60
150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 20X12MM, INC ACCESORIOS | m | 150
151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 32X12MM, INC ACCESORIOS | m | 100
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 40X60MM, INC ACCESORIOS | m | 200
153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 50X100MM, INC DIVISION Y ACCESORIOS | m | 300
154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA PISO 60X13MM, INC ACCESORIOS | m | 80
155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MODULAR DE PVC | und | 300
CABLEADO DE FUERZA
156 | RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 2X4MM2+1X2.5MM2(T) | m | 300
157 | RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 2X6MM2+1X4MM2(T) | m | 300
158 | TAPA CIEGA DE PVC OCTOGONAL | pza | 50
159 | TAPA CIEGA DE PVC RECTANGULAR | pza | 50
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
160 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA EMPOTRAR | und | 300
161 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA ADOSAR | und | 300
162 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA EMPOTRAR | und | 300
163 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA ADOSAR | und | 300
164 | ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 18-10W - EMPOTRAR-ADOSAR | und | 150
165 | ARTEFACTO HERMETICO 2X18W LED | und | 30
166 | REFLECTOR LED DE 100W EXTERIOR | und | 20
167 | REFLECTOR LED DE 50W EXTERIOR | und | 20
168 | BRAZO METALICO PARA ASEGURAR REFLECTOR EN FACHADA | und | 40
169 | INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION | und | 300
COSTO TOTAL INCLUYE IGV |  |  |  |  | S/ -