## ANEXO A_IQUITOS
ANEXO A
FORMATO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO
N° | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
TRABAJOS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO | M2 | 84.48
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
2 | ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA | DÍA | 25
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
3 | RETIRO Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA. | M3 | 29.18
DESMONTAJES
4 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O ALUMINIO | M2 | 5.97
5 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR | M2 | 104.86
6 | DESMONTAJE DE TABIQUES, VENTANAS Y MAMPARAS DE CRISTAL | M2 | 0.96
7 | DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA, METÁLICA | ML | 4.78
8 | DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA LIVIANA | M2 | 141
9 | DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO | M2 | 362.83
10 | DESMONTAJE DE LAVADERO | UND. | 1
REMOCIONES
11 | RETIRO DE PORCELANATO, CERÁMICO O SIMILAR | M2 | 14.25
12 | RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, ALUMINIO, CANALETAS DE PVC | ML | 54
13 | RETIRO DE CINTAS ANTIDELIZANTES | ML | 17.2
14 | TRASLADO DE PVM | GLB | 1
15 | RESANE DE PISOS, MUROS, CIELO RASO | M2 | 2.6
ARQUITECTURA
TABIQUES DE DRYWALL
16 | TABIQUERÍA DRYWALL, E=10 CM C/PLANCHA YESO 1/2" ST UNA CARA | M2 | 77.91
17 | CAMBIO DE PLANCHAS DE YESO (DRYWALL) DE 1/2" | M2 | 14.78
18 | TABIQUERÍA DRYWALL, E=12 CM C/PLANCHA FIBROCEMENTO 8 MM | M2 | 21.51
CIELO RASO
19 | FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACÚSTICAS | M2 | 399.11
PISOS
20 | PULIDO DE TERRAZO, GRANITO CON MÁQUINA | M2 | 291
21 | PISO Y PARED DE PORCELANATO | M2 | 15.68
ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
22 | CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO (H=0.10M) | ML | 19.95
23 | CONTRAZÓCALO DE ALUMINIO H=70MM | ML | 142.45
COBERTURA
24 | COBERTURA DE ALUZINC | M2 | 155.1
CARPINTERÍA DE MADERA
25 | PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm PLANCHA MDF 5mm | M2 | 1.5
26 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA | M2 | 26.6
27 | ACONDICIONAMIENTO DE ESCRITORIOS | UND. | 15
28 | SUMINISTRO DE ESCRITORIOS | UND. | 3
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE MADERA | M2 | 2.72
CARPINTERÍA METÁLICA
30 | BARANDA METÁLICA | ML | 16.73
CERRAJERÍA
31 | CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIOR | UND. | 2
32 | CERRADURA TIPO MANIJA | UND. | 14
33 | TOPE ESFÉRICO ALUMINIZADO PARA PUERTAS | UND. | 17
34 | CHAPA PESADA PARA PUERTA INTERIOR | UND. | 1
PINTURA
35 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES. LATEX 02 MANOS | M2 | 270.49
36 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES. ESMALTE 02 MANOS | M2 | 47.93
37 | PINTURA EN MUROS. ESMALTE 02 MANOS | M2 | 349.75
38 | PINTURA DE TRÁFICO | M2 | 2.6
VARIOS
39 | CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2" | ML | 16.05
40 | WALL PANEL | M2 | 25.78
41 | LOGO INSTITUCIONAL | UND. | 1
42 | TABIQUERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 38.68
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PODOTÁCTIL 30CM X 30CM DE POLIURETANO | UND. | 16
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA + ESCURRIDERO | UND. | 1
45 | MONTAJE DE TABLERO DE CONCRETO PARA LAVADERO | GLB | 1
46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BRONCE PARA LAVADERO DE COMEDOR | UND. | 1
47 | VÁLVULA O LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2" | UND. | 1
48 | NICHO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2", INCLUYE UNIONES, UNIONES UNIVERSALES PVC, NIPLES PVC, ETC. | UND. | 1
49 | SUMIDERO DE 2" | UND. | 1
50 | REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2" | UND. | 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE GRANITO CON MANDIL | GLB | 1
52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BRONCE 1/2" TIPO JARDÍN | UND. | 1
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | GLB. | 1
SISTEMA DE ILUMINACION
53 | SALIDA PARA ALUMBRADO | UND. | 8
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" DUCTOS, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 2-4mm2 +1X4mm2(T) DEL TIPO NH-80.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION
EQUIPAMIENTO
54 | LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 36 WATTS, 4000 LUMENES, 100LM/W, 100-277V, 50/60HZ, 6500K. | UND. | 90
LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 36 WATTS, 4000 LUMENES, 100LM/W, 100-277V, 50/60HZ, 6500K.
55 | PANEL LED EMPOTRABLE DE 18 WATTS, CIRCULAR, LUZ BLANCA, DE POLICARBONATO | UND. | 7
PANEL LED EMPOTRABLE DE 18 WATTS, CIRCULAR, LUZ BLANCA, DE POLICARBONATO
56 | SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA | UND. | 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" DUCTOS, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 2-4mm2 +1X4mm2(T) DEL TIPO NH-80.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
EQUIPAMIENTO
57 | LUZ DE EMERGENCIA LED 70 LUMENES IP42, AUTONOMIA 1 HORA. | UND. | 1
LUZ DE EMERGENCIA LED 70 LUMENES IP42, AUTONOMIA 1 HORA.
58 | REUBICACION DE LUZ DE EMERGENCIA | UND. | 3
REUBICAR 03 EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA CON SU ALIMENTACION ELECTRICA
SISTEMA DE TOMACORRIENTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE TOMACORRIENTES
EQUIPAMIENTO
59 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES - TENSIÓN COMERCIAL | UND. | 8
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" O PVC-SAP, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 2-4mm2 +1X4mm2(T) DEL TIPO NH-80.
60 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES - TENSIÓN ESTABILIZADA | UND. | 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" O PVC-SAP, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 2-4mm2 +1X4mm2(T) DEL TIPO NH-80.
ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA | ML | 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" O PVC-SAP, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 1X16mm2(T) DEL TIPO NH-80. INCLUYE TERMINALES ELECTRICOS.
62 | DESMONTAJE DE TABLERO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS | GLB | 1
RETIRO DE TABLERO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SEGÚN PLANO.
OTROS
63 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | GLB | 1
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO