## ANEXO A_CHICLAYO
ANEXO A
FORMATO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO
N° | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
1 | ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA | DÍA | 10
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
2 | RETIRO Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA. | M3 | 10.03
DESMONTAJES
3 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O ALUMINIO | M2 | 1.68
4 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR | M2 | 4.91
5 | DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO | M2 | 3.5
REMOCIONES
6 | RETIRO DE PORCELANATO, CERÁMICO O SIMILAR | M2 | 470
7 | RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, ALUMINIO, CANALETAS DE PVC | M | 4.325
ARQUITECTURA
TABIQUES DE DRYWALL
8 | TABIQUERIA DE DRYWALL, E=012 CM, C/PLANCHA YESO 1/2" ST | M2 | 5.82
9 | TABIQUERÍA DRYWALL, E=10 CM C/PLANCHA YESO 1/2" ST UNA CARA | M2 | 81.61
10 | DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE TABIQUE DE ALUMINIO | GLB. | 1
CIELO RASO
11 | FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACÚSTICAS | M2 | 75.6
PISOS
12 | PISO DE PORCELANATO | M2 | 493.5
ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
13 | CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO (H=0.10M) | M | 69.68
CARPINTERÍA DE MADERA
14 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA | M2 | 1.69
CERRAJERÍA
15 | CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIOR | UND. | 1
16 | TOPE ESFÉRICO ALUMINIZADO PARA PUERTAS | UND. | 1
PINTURA
17 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES. LATEX 02 MANOS | M2 | 677.76
18 | PINTURA EN MUROS. ESMALTE 02 MANOS | M2 | 162.71
19 | PINTURA EN CIELO RASO. LATEX 02 MANOS | M2 | 93.24
20 | PINTURA DE TRÁFICO | M2 | 1
VARIOS
21 | CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2" | M | 8.35
22 | WALL PANEL | M2 | 23.1
23 | LOGO INSTITUCIONAL | UND. | 1
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PODOTÁCTIL 30CM X 30CM DE POLIURETANO | UND. | 37
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SISTEMA DE ILUMINACION
25 | DESMONTAJE DE EQUIPOS DE ALUMBRADO
| DESMONTAJE DE EQUIPOS DE ALUMBRADO | UND. | 1
26 | SALIDA PARA ALUMBRADO
| SALIDA PARA ALUMBRADO | UND. | 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION
EQUIPAMIENTO
27 | LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 36 WATTS, 4000 LUMENES, 100LM/W, 100-277V, 50/60HZ, 6500K.
| LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 36 WATTS, 4000 LUMENES, 100LM/W, 100-277V, 50/60HZ, 6500K. | UND. | 31
28 | SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS EMT DE 3/4" DUCTOS, CAJAS Y CABLE PARA SALIDA DE TECHO U CIRCUITO DE 2-4mm2 +1X4mm2(T) DEL TIPO NH-80. | UND. | 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
EQUIPAMIENTO
29 | LUZ DE EMERGENCIA LED 70 LUMENES IP42, AUTONOMIA 1 HORA.
| LUZ DE EMERGENCIA LED 70 LUMENES IP42, AUTONOMIA 1 HORA. | UND. | 1
30 | REUBICACION DE LUZ DE EMERGENCIA
| REUBICAR EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA CON SU ALIMENTACION ELECTRICA | UND. | 1
31 | REUBICACION DE TABLERO ELÉCTRICO
| REUBICAR TABLERO ELÉCTRICO | UND. | 1
OTROS
32 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
| PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | GLB | 1